- D.01.02.04. ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG

- 1.   WSTĘP

- 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  n/n  specyfikacji  techniczne są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z rozbiórką elementów dróg.

- 1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.

- 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót:

- Przebudowa ulic H. Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi.

- i obejmuje:

- rozbiórkę elementów dróg – istniejąca nawierzchni bitumiczna na włączeniach (wcinki)

- rozbiórkę drobnych elementów betonowych i żelbetowych

- odwiezienie gruzu

- 1.4. Określenia podstawowe

Stosowane    określenia    podstawowe    są   zgodne   z obowiązującymi  ,  odpowiednimi polskimi normami i ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

- 1.5. Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca   w   trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  ruchu  drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania  urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.

- 2.  MATERIAŁY    - nie wystepują

3.  SPRZĘT

- Sprzęt  powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek  sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i narzędzia   nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do  wykonania  robót  związanych z rozbiórką należy stosować :

- narzędzia ręczne,

- lekkie młoty pneumatyczne,

- sprężarka powietrza;

- ładowarki, koparki,

- samochody ciężarowe.

- 4.  TRANSPORT

Materiały  z  rozbiórki  należy  przewozić transportem samochodowym  na miejsce wskazane w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora    Nadzoru.    Wybór   środka transportowego zależy od warunków lokalnych.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy powinny spełniać   wymagania   dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

- 5.  WYKONANIE ROBÓT

Roboty    rozbiórkowe    elementów   dróg   obejmują rozbiórkę barier drogowych, żelbetowych,

nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustu,  części przelotowej przepustu Uzyskany  materiał z rozbiórki należy przewieźć na miejsce określone w dokumentacji    projektowej   lub   wskazane   przez   Inspektora Nadzoru.

- 5.1. Rozbiórka warstw nawierzchni

Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie z zastosowaniem sprzętu wg uznania Wykonawcy, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

- 5.2. Rozbiórka ścianek czołowych i ław fundamentowych

Ścianki czołowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych. Ławy fundamentowe rozbierać przy pomocy lekkiego sprzętu ręcznego. Uzyskany gruz przewozić na wysypisko wskazane w dokumentacji.

- 5.3. Rozbiórka części przelotowej przepustu

Część przelotową przepustu rozbierać przy pomocy żurawia z późniejszym lub bezpośrednim załadunkiem na samochody. Odzyskane rury przewozić na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Gruz odwieźć na wysypisko wskazane w dokumentacji.

- 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie   jakości   robót  polega  na  sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

- 7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką   obmiaru  robót  związanych  z  rozbiórka jest:

- dla nawierzchni i chodników  – 1m2

- dla ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustu - 1 m3

- dla części przelotowej przepustu, krawęzników, obrzeży – 1m

- dla wywozu gruzu - 1 t.

Obmiar  powinien być dokonany na budowie, w obecności  Inspektora   Nadzoru.   Obmiar  wymaga  akceptacji Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji    projektowej,    z   wyjątkiem zaakceptowanych  na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe  roboty  wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora  Nadzoru  nie  mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę.

- 8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbioru  robót związanych z rozbiórką dokonuje  Inspektor  Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru  przez  Wykonawcę.  Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie   umożliwiającym   wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez hamowania postępu robót. Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Płatność  za  jedną  jednostkę  obmiaru  wg  pkt  7 przyjmować zgodnie z obmiarem , po odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- przygotowanie robót i ich oznakowanie

- wykonanie niezbędnych pomostów zabezpieczających,

- zakup  i  dostarczenie  niezbędnego  sprzętu  i  narzędzi  do   wykonania zadania,

- wykonanie rozbiórek elementów dróg,

- zmagazynowanie  materiałów  z  rozbiórki  na placu budowy lub    odwiezienie na wskazane miejsce

przez Inspektora;

- wywóz gruzu;

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Nie występują.